## položkový rozpočet
| Název Akce : | Novostavba objektu občanské vybavenosti – SMUTEČNÍ SÍŇ
| Investor: | Obec Sudoměřice, Nádražní 322, 696 66
| Datum zpracování : | 03/2016
C E N A
|  | měrná |  | dodávky |  | montáže
| Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Stavební elektroinstalace
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH k datu 28.03.2016.
Kabely, vodiče
| Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 140
| Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2 | m | 170
| Kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm2 | m | 10
| Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 300
| Kabel CYKY-J 4 x 16 mm2 | m | 20
| Vodič CYA 6 mm2 (H07V-K) žz | m | 100
| Vodič CYA 16 mm2 (H07V-K) žz | m | 5
Krabice, přístroje
Krabice OBO100, IP65 | Krabice OBO100, IP65 | ks | 6
| Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem | ks | 9
| Krabice univerzální, pod omítku, např. KU 68-1901 | ks | 39
| Zásuvka 230V, jednoduchá, 16A, např. 5517-2389 B1 | ks | 19
| Svorkovnice s krytem, např. 3938C-A102 B1 (pro přímotopy) | ks | 11
| Spínač 1 pólový., např. 3553-01289 B1 | ks | 5
| Přepínač řazení č. 6, např.3553-06289 B1 | ks | 2
| Přepínač řazení č. 5, např.3553-05289 B1 | ks | 2
| Požární hlásič, např. JBW 6800-0-2512 | ks | 4
| El. přímotopy dle samostatné nabídky viz. Příloha (Bláha) | kpl | 1
| El. přímotopy – montáž | ks | 11
| El. ohřívač vody – akumulační, 3L, 230V + montáž | ks | 3
| ventilátor EDM 100 CTZ s doběhem | ks | 2
Svítidla, ovládání
| Svítidla dle samostatné nabídky viz. Příloha (Hromek) | kpl | 1
| Nouzový modul, např. HELIOS LED NM3H, SE, 1H, IP65 + směr. Šipka | ks | 3
| Montáž svítidel + kompletace | ks | 26
| Montáž svítidel – podružný materiál (šrouby, matice, atp....) | kpl | 1
Rozvaděč, výzbroj: RH-1
| Rozvaděč vč. Výzbroje dle samostatné nabídky viz. Příloha (EATON) | kpl | 1
| Montáž rozvaděče + výzbroje | kpl | 1
| ekvipotenciální svorkovnice HOP, např.typ EPS2 | ks | 1
| Podružný mater. (vodiče, svorky, propojovací lišty....) | kpl | 1
| ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc. | kpl | 1
Přípojka – orientační délka cca 150m v zemi
| kabel 1-AYKY 4x50 mm2 | m | 160
| Folie ČEZ 33 rudá - blesk 100m/bal | m | 150
| Písek kopaný | m3 | 12
| kabel.rýha 35cm/šíř. 80Cm/hl. zem.tř.3 | m | 150
| kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl. 22Cm | m | 150
| ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 | m | 150
| skříň SS200/NVE2P (do výklenku) | ks | 1
| Vysekání otvorů pro rozvaděče ER1, ER_VO, RH-1, skříň SS200 | ks | 4
Uzemnění, hromosvod
| svorka na okapové žlaby – Soc (Tremis V085) | ks | 10
| svorka spojovací – SS (Tremis V015) | ks | 12
| svorka zkušební – SZb (Tremis V030) | ks | 4
| Podpěra vedení do zdiva PV 1p-30 (Tremis Z605) | ks | 10
| Podpěra vedení pod tašky PV11 (Tremis V170) | ks | 12
| Podpěra vedení na hřeben PV15a (Tremis V195) | ks | 36
| svorka pro okap.roury ST, ke sloupu, trubkám (Tremis V095) | ks | 8
| Izolovaný vodič CUI L 20 GR 3.5M (DEHN 830208) | ks | 2
| Podpěra pro vodiče HVI/CUI (DEHN 275259) | ks | 6
| DRAT AlMgSi 8 T/2 polotvrdý (0,135Kg/m) (Tremis Z414) | kg | 13
| štítek označení svodu | ks | 4
| PASOVINA FEZN 30/4 0,95Kg/m (Tremis Z250) | kg | 50
| drát FeZn 10mm (0,62kg/m) (Tremis Z215) | kg | 20
| svorka, pásek/pásek SR2a (Tremis V108) | ks | 2
| svorka, pásek/drát SR3b (Tremis V120) | ks | 8
| svorka pro armování (308041 Dehn) | ks | 10
| Podružný materiál (uzemnění, hromosvod) | kpl | 1
| Zhotovení pomocného jímače JP | ks | 2
Antikorozní ochrana svorek v zemi | uzemnění - antikor.ochran. | ks | 4
| Připojení rozvaděčů RH-1,ER_VO, ER1 k uzemňovací soustavě | ks | 3
Ostatní
| Podružný materiál (hmoždiny, šrouby, atp.) | kpl | 1
| Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný | kpl | 1
| Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony) | h | 24
| Demontáž stávající části elektroinstalace (rozvaděče, kabely, atp.) | hod | 18
| Vysekání drážky pro kabely a trubky, vč. začištění | m | 300
| Průraz zdivem v cihlové zdi | ks | 10
| Ochranná trubka ohebná, monoflex 1432, pr. 32Mm | m | 90
| Nový přívod do ER1, ER_VO (CYKY-J 4x16mm2) | m | 5
Jiné
| Uvedení do provozu | h | 8
| Revize elektro – výchozí | h | 8
| Projektová dokumentace – skutečné provedení | h | 8
| Lešení,plošiny aj. | kpl | 1
[5 empty] | 0 |  | 0
| Stavební elektroinstalace: |  |  |  | 0 |  | 0
| doprava | % | 2.5 |  | 0
| přesun hmot | % | 1 |  | 0
| zařízení staveniště | % | 2 |  | 0
| Stavební elektroinstalace CELKEM bez DPH: |  |  |  | 0 |  | 0